| Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах |  |
| --- | --- |
| Дата формирования | 01.08.2022 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЖУРАВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА |
| Код учреждения | 50320708 |
| ИНН | 5441175250 |
| КПП | 544101001 |
| Период формирования | 2015-2022 |
| Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЖУРАВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА ИНН 5441175250 КПП 544101001 |

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главное управление МЧС России по Новосибирской области | контроль исполнения предписания №6/1/1 т 14.02.2017г | 21.08.2017 - 29.08.2017 | - | - |
| Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области | Выполнение обязательных требований пожарной безопасности Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ | 28.01.2017 - 14.02.2017 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.. МКУК "ЖУРАВСКИЙ КДЦ" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.. МКУК "ЖУРАВСКИЙ КДЦ" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем средств противопожарной защиты автоматических автономных установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах не реже 1 раза в квартал.. МКУК "ЖУРАВСКИЙ КДЦ" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА На объекте защиты огнетушители, размещенные не на видных тместах вблизи от выходов из помещений и не на высоте не более 1,5 метра.. МКУК "ЖУРАВСКИЙ КДЦ" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.. МКУК "ЖУРАВСКИЙ КДЦ" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА | - |
| Государственная инспекция труда в Новосибирской области | Осуществление государственного контроля надзора за соблюдением трудового законодательства, Трудовой кодекс Российской Федерации | 03.02.2017 - 09.02.2017 | нарушения ст.ст.79, 110, 123, 135, ст.136 ч.1, и ч.9 ТК РФ | - |
| Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области | (ФЗ 248) Наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок | 09.09.2021-09.09.2021 | - | - |

Начало формы

Конец формы